## Sheet1
自动填写标签 | 取值 | 逻辑 | 备注
均匀性布点 | 柜内所有测点
产品存放区域测点 | 柜内所有测点
作业出入口总测点 | 1号作业出入口测点
2号作业出入口测点
风机布点总测点 | 1号风机测点
2号风机测点
1号风机回风口
2号风机回风口
库内除风机出风口、回风口外总测点 | 库内所有测点
风机布点总测点
库内除风机出风口、回风口、特殊位置布点、作业口外总测点 | 库内所有测点
风机布点总测点
照明灯、除湿机、风幕机等特殊区域测点
车内除风机出风口、回风口外总测点 | 车内所有测点
风机布点总测点
报告编号 |  | 任务报告编号 Task_r.T_report_number
数据分析时间 | 报告日期 | 等于
实施计划月份 | 现场测试开始时间 | 等于
计划验证实施时间 | 现场测试开始时间 | 等于
监测终端01 |  | 终端列表第一个 T_sn
监测终端安装编号01 |  | 终端列表第一个 T_id
监测终端02 |  | 终端列表第二个 T_sn
监测终端安装编号02 |  | 终端列表第二个 T_id
培训讲师 |  | 任务数据采集工程师 Task_r.T_collection
培训时间 | 现场测试开始时间 | 等于
冷藏柜内部最高温 | 温度控制范围最高值 | 等于
冷藏柜内部最低温 | 温度控制范围最小值 | 等于
冷藏柜外部环境测点最高温 | 冷藏柜外部环境测点 | 时间区间内测点最高值
现场测试开始时间
现场测试结束时间
冷藏柜外部环境测点最低温 | 冷藏柜外部环境测点 | 时间区间内测点最低值
现场测试开始时间
现场测试结束时间
内部环境分割线最低温 | 温度控制范围最小值 | 等于
内部环境分割线最高温 | 温度控制范围最高值 | 等于
静态第一次开箱注释 | 静态第一次开箱开始时间 | 等于
静态第二次开箱注释 | 静态二次开箱开始时间 | 等于
静态第三次开箱注释 | 静态三次开箱开始时间 | 等于
动态第一次开箱注释 | 动态第一次开箱开始时间 | 等于
动态第二次开箱注释 | 动态二次开箱开始时间 | 等于
动态第三次开箱注释 | 动态三次开箱开始时间 | 等于
第一次开箱注释 | 静态第一次开箱开始时间/静态第一次开箱开始时间 | 取其中一个
动态第一次开箱开始时间/动态第一次开箱开始时间
第二次开箱注释 | 静态第二次开箱开始时间/静态第二次开箱开始时间 | 取其中一个
动态第二次开箱开始时间/动态第二次开箱开始时间
第三次开箱注释 | 静态第三次开箱开始时间/静态第三次开箱开始时间 | 取其中一个
动态第三次开箱开始时间/动态第三次开箱开始时间
保温箱温度设定值 | 温度控制范围最高值 | (温度控制范围最小值+温度控制范围最高值)/2
温度控制范围最小值
风机温度设定值 | 制冷机组温控设定最低值 | (制冷机组温控设定最低值+制冷机组温控设定最高值)/2 | 取其中一个
制冷机组温控设定最高值
| 温度控制范围最小值 | (温度控制范围最小值+温度控制范围最高值)/2
温度控制范围最高值
保温箱准备开始时间 | 现场测试开始时间 | 等于
冰排预冷保温箱准备结束时间 | 箱内所有测点 | 温度低于（温度控制范围最高值 - 0.5）的第一个时间点
现场测试开始时间
温度控制范围最高值
第一次开门开始时间 | 开空开 | 取其中一个
开满开
第一次开门结束时间 | 开空结 | 取其中一个
开满结
满载第一次关门温度恢复时间 | 柜内所有测点 | 情况1：开门有超标的情况 柜内所有测点中任意一条数据出现超温度控制范围最高值后所有验证工具下降至温度控制范围最高值减0.5℃此时的时间 情况2：开门无超标的情况 柜内所有测点中温度持续下降连续5分钟内，取第一条时间作为此时间点 | 取其中一个
均匀性布点
产品存放区域测点
温度控制范围最高值
第一次开门结束时间
空载第一次关门温度恢复时间 | 柜内所有测点 | 情况1：开门有超标的情况 柜内所有测点中任意一条数据出现超温度控制范围最高值后所有验证工具下降至温度控制范围最高值减0.5℃此时的时间 情况2：开门无超标的情况 柜内所有测点中温度持续下降连续5分钟内，取第一条时间作为此时间点 | 取其中一个
均匀性布点
产品存放区域测点
温度控制范围最高值
第一次开门结束时间
满载第二次关门温度恢复时间 | 柜内所有测点 | 情况1：开门有超标的情况 柜内所有测点中任意一条数据出现超温度控制范围最高值后所有验证工具下降至温度控制范围最高值减0.5℃此时的时间 情况2：开门无超标的情况 柜内所有测点中温度持续下降连续5分钟内，取第一条时间作为此时间点 | 取其中一个
均匀性布点
产品存放区域测点
温度控制范围最高值
第二次开门结束时间
第三次开门开始时间
空载第二次关门温度恢复时间 | 柜内所有测点 | 情况1：开门有超标的情况 柜内所有测点中任意一条数据出现超温度控制范围最高值后所有验证工具下降至温度控制范围最高值减0.5℃此时的时间 情况2：开门无超标的情况 柜内所有测点中温度持续下降连续5分钟内，取第一条时间作为此时间点 | 取其中一个
均匀性布点
产品存放区域测点
温度控制范围最高值
第二次开门结束时间
第三次开门开始时间
满载第三次关门温度恢复时间 | 柜内所有测点 | 情况1：开门有超标的情况 柜内所有测点中任意一条数据出现超温度控制范围最高值后所有验证工具下降至温度控制范围最高值减0.5℃此时的时间 情况2：开门无超标的情况 柜内所有测点中温度持续下降连续5分钟内，取第一条时间作为此时间点 | 取其中一个
均匀性布点
产品存放区域测点
温度控制范围最高值
第三次开门结束时间
现场测试结束时间
空载第三次关门温度恢复时间 | 柜内所有测点 | 情况1：开门有超标的情况 柜内所有测点中任意一条数据出现超温度控制范围最高值后所有验证工具下降至温度控制范围最高值减0.5℃此时的时间 情况2：开门无超标的情况 柜内所有测点中温度持续下降连续5分钟内，取第一条时间作为此时间点 | 取其中一个
均匀性布点
产品存放区域测点
温度控制范围最高值
第三次开门结束时间
现场测试结束时间
满载开门最长需要多少分钟恢复 | 满载第一次关门温度恢复时间 | 满载第一次关门温度恢复时间-第一次开门结束时间
第一次开门结束时间
空载开门最长需要多少分钟恢复 | 空载第一次关门温度恢复时间 | 空载第一次关门温度恢复时间-第一次开门结束时间
第一次开门结束时间
冷藏库作业口外部环境分割线最低温 | 冷藏库作业口外部环境测点 | 时间区间内测点最低值
现场测试开始时间
现场测试结束时间
冷藏库作业口外部环境分割线最高温 | 冷藏库作业口外部环境测点 | 时间区间内测点最高值
现场测试开始时间
现场测试结束时间
冷藏库外部环境测点最高温 | 冷藏库外部环境测点 | 时间区间内测点最高值
现场测试开始时间
现场测试结束时间
冷藏库外部环境测点最低温 | 冷藏库外部环境测点 | 时间区间内测点最低值
现场测试开始时间
现场测试结束时间
冷藏库内部最高温 | 温度控制范围最高值 | 等于
冷藏库内部最低温 | 温度控制范围最小值 | 等于
冷藏车外部环境测点最高温 | 冷藏车外部环境测点 | 时间区间内测点最高值
现场测试开始时间
现场测试结束时间
冷藏车外部环境测点最低温 | 冷藏车外部环境测点 | 时间区间内测点最低值
现场测试开始时间
现场测试结束时间
冷藏车内部最高温 | 温度控制范围最高值 | 等于
冷藏车内部最低温 | 温度控制范围最小值 | 等于
验证测试期间当地天气情况曲线图 | 验证测试期间当地天气情况图 | 验证测试期间当地天气情况图，将后缀1.png替换为2.png
当地历史气温数据查询曲线图 | 验证测试期间当地天气情况图 | 验证测试期间当地天气情况图，将后缀1.png替换为3.png
预冷开始时间 | 现场测试开始时间 | 等于
预冷结束时间 | 车内所有测点 | 现场测试开开始时间温度高于温度控制范围最高值，取温度下降至“温度控制范围最高值”-0.1以下的最后一个终端时间
温度控制范围最高值
现场测试开始时间
现场测试结束时间
运行确认及偏差处理（满载）开始时间 | 柜内所有测点 | 情况1:现场测试开始时间的温度低于温度控制范围最高值 直接取现场测试开始时间 情况2:现场测试开开始时间温度高于温度控制范围最高值 取温度下降至“温度控制范围最高值”以下的最后一个终端，该终端下降至最低点，并出现上升0.2℃的时间点 | 取其中一个
库内所有测点
车内所有测点
温度控制范围最高值
现场测试开始时间
现场测试结束时间
运行确认及偏差处理（空载）开始时间 | 柜内所有测点 | 情况1:现场测试开始时间的温度低于温度控制范围最高值 直接取现场测试开始时间 情况2:现场测试开开始时间温度高于温度控制范围最高值 取温度下降至“温度控制范围最高值”以下的最后一个终端，该终端下降至最低点，并出现上升0.2℃的时间点 | 取其中一个
库内所有测点
车内所有测点
温度控制范围最高值
现场测试开始时间
现场测试结束时间
运行确认及偏差处理（满载）结束时间 | 柜内所有测点 | 运行确认及偏差处理（满载）开始时间过后出现第二个循环温度再次上升0.2℃的拐点时间点 | 取其中一个
库内所有测点
车内所有测点
运行确认及偏差处理（满载）开始时间
现场测试结束时间
运行确认及偏差处理（空载）结束时间 | 柜内所有测点 | 运行确认及偏差处理（空载）开始时间过后出现第二个循环温度再次上升0.2℃的拐点时间点 | 取其中一个
库内所有测点
车内所有测点
运行确认及偏差处理（空载）开始时间
现场测试结束时间
温度自动监测设备放置位置开始时间 | 监测终端01 | 监测终端01第一条数据时间点
温度自动监测设备放置位置结束时间 | 箱内所有测点 | 取平均值 ，高于等于 温度控制范围最高值] 并持续5分钟，第一个超标时的时间点
温度自动监测设备放置位置开始时间
温度控制范围最高值
冰排释冷开始时间 | 冰排释冷监测设备 | V型数据，下降持续5分钟，持续上升5分钟，取上升点的第一条数据
现场测试开始时间
温度自动监测设备放置位置开始时间
冰排释冷结束时间 | 冰排释冷监测设备 | 冰排释冷开始时间- 温度自动监测设备放置位置开始时间，超过“温度范围最低值” ,第一条超标数据点时间
温度范围最低值
冰排释冷开始时间
温度自动监测设备放置位置开始时间
最长保温时限开始时间 | 温度自动监测设备放置位置开始时间 | 等于
最长保温时限结束时间 | 温度自动监测设备放置位置结束时间 | 等于
温度分布特性开始时间 | 温度自动监测设备放置位置开始时间 | 等于
温度分布特性结束时间 | 温度自动监测设备放置位置结束时间 | 等于
冰排释冷分割线最高温 | 冰排释冷监测设备 | 冰排释冷监测设备 在 冰排释冷结束时间 的 温度 数据
冰排释冷结束时间
冰排释冷分割线最低温 | 冰排释冷监测设备 | 冰排释冷监测设备 在 冰排释冷开始时间 的 温度 数据
冰排释冷开始时间
外部环境分割线最高温 | 保温箱外环境测点 | 时间区间内测点最高值
温度自动监测设备放置位置开始时间
温度自动监测设备放置位置结束时间
外部环境分割线最低温 | 保温箱外环境测点 | 时间区间内测点最低值
温度自动监测设备放置位置开始时间
温度自动监测设备放置位置结束时间
监测系统配置的测点终端参数及安装位置确认（满载）开始时间 | 运行确认及偏差处理（满载）结束时间
监测系统配置的测点终端参数及安装位置确认（满载）结束时间 | 开满开 | 监测终端01 在 开满开 结束前最后一条数据时间点
监测系统配置的测点终端参数及安装位置确认（空载）开始时间 | 运行确认及偏差处理（空载）结束时间
监测系统配置的测点终端参数及安装位置确认（空载）结束时间 | 开空开 | 监测终端01 在 开空开 结束前最后一条数据时间点
满载测试结束风机停止时间 | 均匀性布点 | 监测系统配置的测点终端参数及安装位置确认（满载）开始时间 - 监测系统配置的测点终端参数及安装位置确认（满载）结束时间 时间区间内第五个循环结束时间点
产品存放区域测点
监测系统配置的测点终端参数及安装位置确认（满载）开始时间
监测系统配置的测点终端参数及安装位置确认（满载）结束时间
空载测试结束风机停止时间 | 均匀性布点 | 监测系统配置的测点终端参数及安装位置确认（空载）开始时间 - 监测系统配置的测点终端参数及安装位置确认（空载）结束时间 时间区间内第五个循环结束时间点
产品存放区域测点
监测系统配置的测点终端参数及安装位置确认（空载）开始时间
监测系统配置的测点终端参数及安装位置确认（空载）结束时间
满载风机启动时间点 | 均匀性布点 | 监测系统配置的测点终端参数及安装位置确认（满载）开始时间 - 监测系统配置的测点终端参数及安装位置确认（满载）结束时间 时间区间内第1个循环温度最高时间点
产品存放区域测点
监测系统配置的测点终端参数及安装位置确认（满载）开始时间
监测系统配置的测点终端参数及安装位置确认（满载）结束时间
空载风机启动时间点 | 均匀性布点 | 监测系统配置的测点终端参数及安装位置确认（空载）开始时间 - 监测系统配置的测点终端参数及安装位置确认（空载）结束时间 时间区间内第1个循环温度最高时间点
产品存放区域测点
监测系统配置的测点终端参数及安装位置确认（空载）开始时间
监测系统配置的测点终端参数及安装位置确认（空载）结束时间
满载风机停止时间点 | 均匀性布点 | 监测系统配置的测点终端参数及安装位置确认（满载）开始时间 - 监测系统配置的测点终端参数及安装位置确认（满载）结束时间 时间区间内第1个循环结束时间点
产品存放区域测点
监测系统配置的测点终端参数及安装位置确认（满载）开始时间
监测系统配置的测点终端参数及安装位置确认（满载）结束时间
空载风机停止时间点 | 均匀性布点 | 监测系统配置的测点终端参数及安装位置确认（空载）开始时间 - 监测系统配置的测点终端参数及安装位置确认（空载）结束时间 时间区间内第1个循环结束时间点
产品存放区域测点
监测系统配置的测点终端参数及安装位置确认（空载）开始时间
监测系统配置的测点终端参数及安装位置确认（空载）结束时间
满载风机启动时间点注释 | 满载风机启动时间点 | 等于
满载风机停止时间点注释 | 满载风机停止时间点 | 等于
满载测试结束风机停止时间注释 | 满载测试结束风机停止时间 | 等于
空载风机启动时间点注释 | 空载风机启动时间点 | 等于
空载风机停止时间点注释 | 空载风机停止时间点 | 等于
空载测试结束风机停止时间注释 | 空载测试结束风机停止时间 | 等于
温控设备运行参数及使用状况测试（满载）开始时间 | 监测系统配置的测点终端参数及安装位置确认（满载）开始时间 | 等于
温控设备运行参数及使用状况测试（空载）开始时间 | 监测系统配置的测点终端参数及安装位置确认（空载）开始时间 | 等于
温控设备运行参数及使用状况测试（满载）结束时间 | 监测系统配置的测点终端参数及安装位置确认（满载）结束时间 | 等于
温控设备运行参数及使用状况测试（空载）结束时间 | 监测系统配置的测点终端参数及安装位置确认（空载）结束时间 | 等于
（满载）温度偏差均匀度波动度分析时间区间 | 监测系统配置的测点终端参数及安装位置确认（满载）开始时间 | 监测系统配置的测点终端参数及安装位置确认（满载）开始时间 ¦ 监测系统配置的测点终端参数及安装位置确认（满载）结束时间
监测系统配置的测点终端参数及安装位置确认（满载）结束时间
（空载）温度偏差均匀度波动度分析时间区间 | 监测系统配置的测点终端参数及安装位置确认（空载）开始时间 | 监测系统配置的测点终端参数及安装位置确认（空载）开始时间 ¦ 监测系统配置的测点终端参数及安装位置确认（空载）结束时间
监测系统配置的测点终端参数及安装位置确认（空载）结束时间
温度分布特性的测试与分析（满载）开始时间 | 监测系统配置的测点终端参数及安装位置确认（满载）开始时间 | 取其中一个
温度自动监测设备放置位置开始时间
温度分布特性的测试与分析（空载）开始时间 | 监测系统配置的测点终端参数及安装位置确认（空载）开始时间 | 取其中一个
温度自动监测设备放置位置开始时间
温度分布特性的测试与分析（满载）结束时间 | 监测系统配置的测点终端参数及安装位置确认（满载）结束时间 | 取其中一个
温度自动监测设备放置位置结束时间
温度分布特性的测试与分析（空载）结束时间 | 监测系统配置的测点终端参数及安装位置确认（空载）结束时间 | 取其中一个
温度自动监测设备放置位置结束时间